Приложение №1 к извещению

Описание объекта закупки

1. Технические характеристики блока оконного и дверного блока пластмассового

| № п/п | Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара | Количество изделий ((шт) | Показатель (характеристика) товара | Значение показателя (характеристики) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющего определить соответствие потребностям заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Блоки оконные пластмассовые | 3 | Вид оконного блока по форме | Прямоугольный |
|  |  |  | Вид оконного блока по числу створок в одном ряду остекления | Многостворчатый |
|  |  |  | Вид открывания оконного блока | Поворотно-откидное |
|  |  |  | Заполнение светопрозрачной части оконного блока | Стеклопакет |
|  |  |  | Количество камер в стеклопакете оконного блока | 1 |
|  |  |  | Количество камер профиля оконного блока | 3 |
|  |  |  | Материал рамочных элементов | Поливинилхлорид (ПВХ) |
|  |  |  | Класс оконного блока по сопротивлению теплопередаче | Б2 |
|  |  |  | Ширина профиля, мм | 58 |
|  |  |  | Толщина стеклопакета, мм | 32 |
|  |  |  | Ширина, мм | Минимум 2320 максимум 2370 |
|  |  |  | Высота, мм | Минимум 2030 максимум 2080 |
| 1. | Блоки оконные пластмассовые | 3 | Вид оконного блока по форме | Прямоугольный |
|  |  |  | Вид оконного блока по числу створок в одном ряду остекления | Многостворчатый |
|  |  |  | Вид открывания оконного блока | без открывания |
|  |  |  | Заполнение светопрозрачной части оконного блока | Стеклопакет |
|  |  |  | Количество камер в стеклопакете оконного блока | 1 |
|  |  |  | Количество камер профиля оконного блока | 3 |
|  |  |  | Материал рамочных элементов | Поливинилхлорид (ПВХ) |
|  |  |  | Класс оконного блока по сопротивлению теплопередаче | Б2 |
|  |  |  | Ширина профиля, мм | 58 |
|  |  |  | Толщина стеклопакета, мм | 32 |
|  |  |  | Ширина, мм | Минимум 2320 максимум 2370 |
|  |  |  | Высота, мм | Минимум 2030 максимум 2080 |

Дверь и дверной блок:

Тип: двупольная распашная (двухстворчатая);

Ширина дверной коробки: 1500 – 1550 мм.;

Высота дверной коробки: 2310 – 2360 мм.;

Ширина профиля – 58 мм.;

Толщина сэндвича – 32 мм.;

Дверь пластиковая из ПВХ-профилей, с двухпольной коробкой, с простой фурнитурой, без стеклопакета, по типу сэндвич.

В составе конструкции входит: фурнитура, нажимной гарнитур, многозапорный замок, ключ-вертушка и др. детали, необходимые для дверной конструкции.

Цвет: белый;

Открывание: во внутрь;

Ручки в комплекте.

*Точные размеры стеклопакетов, подоконников, откосов определяются при проведении замеров непосредственно Подрядчиком.

2. ЭСКИЗ

- Блок оконный и дверной блок пластмассовые