ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- 1. Наименование выполняемых работ: монтаж ограждения из сетчатых панелей

- 2. Объем и виды выполняемых работ: согласно проектно-сметной документации (Приложение № 1 к Техническому заданию). Весь объем выполняемых работ принимается за 1 условную единицу.

- 3. Место выполнения работ: 454084, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 3, корп. А

- 4. Сроки оказания услуг:

- Начало работ – с даты заключения договора.

- Окончание работ в течение 15 календарных дней с даты заключения договора. Данный период включает также сроки сдачи подрядчиком и приемки заказчиком выполненных работ.

5. Материалы, используемые при выполнении работ: согласно проектно-сметной документации (Приложение № 1 к Техническому заданию).

6. Требования к выполнению работ:

- применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать проектно-сметной документации; Цвет забора – зеленый;

- обязательное ведение Подрядчиком «Журнала контроля за производством работ и их приемкой»;

- обязательное составление актов освидетельствования на скрытые работы.

7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: работы выполняются одним этапом.

8. Требования к качеству работ.

Работы должны быть выполнены в полном соответствии с:

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 N 883Н «Об утверждении правил по охране  труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства;

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество в случае установления требований наличия таких документов действующим законодательством РФ. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены по требованию заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные материалы, сертифицированные в РФ.

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: в ходе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства, антитеррористическая безопасность ограничение доступа на территорию ОУ.

10. Режим работы персонала при выполнении работ, а также список сотрудников согласовывается Подрядчиком с Заказчиком в письменной форме.

11. Порядок сдачи и приемки результатов работ: согласно договору.

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: согласно договору.

13. Требования по объему гарантий качества работ:

- гарантии качества распространяются на работы, выполненные подрядчиком по договору;

- если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки;

- прочие требования изложены в контракте.

14.Требования по сроку гарантии качества на результаты работ: Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

15. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: согласно договору.

16. Примечание: к товарным знакам, указанным в проектно-сметной документации, применять «или эквивалент». Ссылки на наименование поставщиков материалов и изделий в проектно-сметной документации указаны для определения начальной (максимальной) цены контракта, носят информационный характер и не являются обязательными для использования при подготовке заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и при реализации проекта.

Допускается использование товаров с товарными знаками, отличными от товарных знаков, указанных в проектно-сметной документации, но имеющих эквивалентные функциональные, качественные, технические, эксплуатационные характеристики товара.

- Проектно-сметная документация приложены отдельными файлами

(Приложение №1 к Техническому заданию – локально сметный расчет № 1).