Техническое задание 
на поставку угля марки ‌﻿‍‍‍⁠⁠‍​​﻿‌‍‌‍﻿‌‌⁠‍​‌⁠﻿‍​⁠﻿﻿​﻿⁠‌‍﻿﻿⁠﻿﻿‌﻿‌‍‌Д для нужд МАУ "ЦООД "Горный"

	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	05.10.10.131
	Уголь марки Д - длиннопламенный
	
	
	✓




1. Объект закупки:
	№
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Уголь марки Д
	Размеры угля: 25-300мм. 
Зольность, %: не более 13 
Общая влага, %: не более 14
Сера, %: не более 0,4
Низшая теплота сгорания на рабочее стояние топлива, ккал/кг: не менее 4900
Высшая теплота сгорания на рабочее стояние топлива, ккал/кг: не менее 5700
	тонн
	300



2. Место поставки Товара: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, в 5-ти км. Северо-западнее г. Златоуста (Подножие горы Мышляй) 
3. Срок поставки: с момента подписания договора по 31.03.2027 года.
4. Требования, предъявляемые к поставляемой продукции. Гарантия качества и безопасности.
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
4.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, документам государственного надзора, другой нормативно-технической документации применительно к товару и требованиям, указанным в прилагаемой к Договору спецификации.
4.6. Товар принадлежат Поставщику на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц.                                                                       
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации;
5.2. Поставщик обеспечивает поставку товара, без повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
6. Требования к гарантийным обязательствам:
6.1. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарной накладной. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 12 месяцев.
6.2. В случае обнаружения дефектов Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик;
6.3. Представитель Поставщика обязан произвести проверку дефектного Товара не позднее 3-х рабочих дней с момента получения претензии Заказчика (в случае, если в претензии Заказчика оговорен больший срок, применяется срок, указанный в претензии). По итогам проверки Поставщик обязан оформить акт, в котором указываются обнаруженные дефекты Товара и дальнейшие действия Поставщика по устранению дефектов, недостатков. Поставщик в рамках исполнения гарантийных обязательств имеет право заменить дефектный Товар аналогичным новым Товаром или произвести ремонт неисправного Товара.
6.4. Если будет установлено, что качество поставленного Товара изначально не соответствовало критериям качества, установленным в Договоре, то Поставщик по требованию Заказчика обязан за свой счет заменить поставленный Товар на Товар, соответствующий требованиям документации, в течение 10-ти рабочих дней с момента получения указанного требования Заказчика. По согласованию с Заказчиком указанный срок может быть увеличен.

