Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара | Код позиции по ОКПД2 | Характеристики для определения соответствия | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Известь строительная негашеная | 23.52.10.110 | Назначение: для умягчения воды в очистных сооружениях; Состояние: сухая; Время гашения: быстрогасящаяся; Цвет: белый; Соответствие ГОСТ 9179-2018 Фасовка, мешок 25 кг | кг | 15 000 |

Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества.

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80% с даты производства товара.

Требования к качеству поставляемого товара, его безопасности: поставляемый товар должен быть новым, без дефектов материала, качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПиН, иным нормативным документам, нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на аналогичную и подобную продукцию. Качество товара должно подтверждаться сертификатами качества или декларациями о соответствии, в случае если такой товар подлежит обязательной сертификации или декларированию. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, правильные условия его хранения и своевременность поставки. Поставщик должен гарантировать безопасность поставляемого товара для здоровья человека в соответствии с действующими стандартами и нормами, утвержденными на данный вид товара.