Техническое задание

| ## №п/п | ## Наименование товара | ## ОКПД 2 | ## Характеристики | ## Требования к товару | ## Ед.изм. | ## Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Соль таблетированная | ## 08.93.10.114 | ## 1. Для восстановления ионообменных смол водоумягчительных установок: соответствие. ## 2. Массовая доля хлорида натрия, %: не менее 99,7. ## 3. Вид основного вещества: бесцветные кристаллы хлорида натрия. ## 4. Внешний вид и цвет: Таблетированная соль без добавления посторонних механических примесей, цвет-белый. ## 5. Массовая доля остаточного акриламида, %: менее 0,100 %. ## 6. Масса таблетки, г: 15±3. ## 7. Добавки: Без добавок. ## 8. Фасовка , мешок: 25 кг. | Требования к качеству поставляемого товара, его безопасности: поставляемый товар должен быть новым, без дефектов материала, качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПиН, иным нормативным документам, нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на аналогичную и подобную продукцию. Качество товара должно подтверждаться сертификатами качества или декларациями о соответствии, в случае если такой товар подлежит обязательной сертификации или декларированию. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, правильные условия его хранения и своевременность поставки. Поставщик должен гарантировать безопасность поставляемого товара для здоровья человека в соответствии с действующими стандартами и нормами, утвержденными на данный вид товара. Поставщик несет ответственность за чистоту упаковки и гарантирует отсутствие посторонних веществ в Товаре. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80% с даты производства товара. | ## кг | ## 1200 |
| ## 2 | ## Соль пищевая | ## 10.84.30.140 | ## 1. Химическая формула: NaCl. ## 2. Способ производства: Молотая. ## 3. Цвет: Белый. ## 4. Помол: №0. ## 5. По способу обработки: Без добавок. ## 6. Массовая доля хлористого натрия: Не менее 99,7 %. ## 7. Сорт: Высший. ## 8. Фасовка , мешок: 50 кг. | Качество Товара должны соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара, действующим в РФ стандартам и техническим условиям, безопасности следующих технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 022/2011), государственному стандарту РФ « Соль пищевая . Общие технические условия ГОСТ Р 51574—2018» Поставщик несет ответственность за чистоту упаковки и гарантирует отсутствие посторонних веществ в Товаре. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80% с даты производства товара. | ## кг | ## 170000 |