Техническое задание

	№п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2
	Характеристики
	Требования к товару
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Соль таблетированная










	08.93.10.114
	1.  Для восстановления ионообменных смол водоумягчительных установок: соответствие.
2.  Массовая доля хлорида натрия, %:  не менее 99,7.
3.  Вид основного вещества:  бесцветные кристаллы хлорида натрия.
4.  Внешний вид и цвет:  Таблетированная соль без добавления посторонних механических примесей, цвет-белый.
5.  Массовая доля остаточного акриламида, %:  менее 0,100 %.
6.  Масса таблетки, г: 15±3.
7.  Добавки:  Без добавок.
8.  Фасовка , мешок: 25 кг.
	Требования к качеству поставляемого товара, его безопасности: поставляемый товар должен быть новым, без дефектов материала, качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПиН, иным нормативным документам, нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на аналогичную и подобную продукцию. Качество товара должно подтверждаться сертификатами качества или декларациями о соответствии, в случае если такой товар подлежит обязательной сертификации или декларированию. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, правильные условия его хранения и своевременность поставки. Поставщик должен гарантировать безопасность поставляемого товара для здоровья человека в соответствии с действующими стандартами и нормами, утвержденными на данный вид товара.
Поставщик несет ответственность за чистоту упаковки и гарантирует отсутствие посторонних веществ в Товаре.
Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80% с даты производства товара.

	кг
	1200

	2
	Соль пищевая
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	1.  Химическая формула:  NaCl.
2.  Способ производства:  Молотая.
3.  Цвет:  Белый.
4.  Помол: №0.
5.  По способу обработки:  Без добавок.
6.  Массовая доля хлористого натрия:  Не менее 99,7 %.
7.  Сорт:  Высший.
8.  Фасовка , мешок: 50 кг.
	Качество Товара должны соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара, действующим в РФ стандартам 
и техническим условиям, безопасности следующих технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 022/2011),  государственному стандарту РФ « Соль пищевая . Общие технические условия ГОСТ Р 51574—2018»
Поставщик несет ответственность за чистоту упаковки и гарантирует отсутствие посторонних веществ в Товаре.
Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80% с даты производства товара.

	кг
	170000




