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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту фасада 
Общие положения
1.
Срок выполнения работ: Начало работ – с даты направления  Заказчиком  уведомления о необходимости приступить к работам. 
Окончание  работ в течение 15 календарных дней с даты  направления  Заказчиком уведомления о необходимости приступить к выполнению работ. Данный период включает также сроки сдачи подрядчиком и приемки заказчиком выполненных работ.
2. Место выполнения работ

          г. Челябинск, ул. Калинина, 28
3. Виды выполняемых работ

        1). Текущий ремонт фасада здания входной группы согласно условиям договора, техническому заданию, локальному сметному расчету (смете) № 1
4. Условия выполнения работ
           -  Подрядчик обязан выполнить работы своими силами, средствами и с надлежащим качеством.
           - Работы должны быть выполнены с обеспечением режима содержания животных, значения звука, не превышающего 89 дБ, а также исключения резких звуков, колебаний грунта, и других, пугающих животных воздействий.
           - Объем работ Подрядчика включает в себя все работы. 
           -  Подрядчик обязан своими силами поставить на объект все необходимые материалы, приборы, детали, узлы, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ.
            -  Работы должны быть выполнены в условиях функционирования без ограничения режима его работы и свободы передвижения посетителей. А также без воздействия на условия содержания экспонируемых животных в близлежащих вольерах.
                        -  Заказчик не обязан предоставлять помещения для временного размещения рабочих и материалов.
            -  В целях соблюдения пропускного режима Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан в течение трех дней с момента подписания контракта, предоставить Список работников, привлекаемых на объект для выполнения работ, с указанием паспортных данных, с приложением копий документов, удостоверяющих личность.
            - Положения и требования настоящего технического задания могут быть уточнены и изменены Заказчиком в ходе выполнения работ.
         -    Подрядчик несет полную ответственность за работу Субподрядчика.
- все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты РФ, и соответствовать санитарным правилам и противопожарным нормам.
 - при производстве ремонтных работ должны выполняться требования СНиП по организации работ и технике безопасности.
       - упаковка и маркировка должна обеспечивать полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. 
       - материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.
       Применяемые материалы должны быть надлежащего качества, пригодными функциональному использованию на 100%, соответствовать техническим условиям их изготовления, требованиям технических регламентов и стандартов и техническим характеристикам.
        Все применяемые материалы должны быть устойчивы к длительному воздействию атмосферных факторов, а также физическому воздействию –быть безопасными для посетителей и обслуживающего персонала.
        Работы должны быть выполнены в соответствии с данным техническим заданием. Любые отклонения обязательно согласовываются с Заказчиком.
5. Общие требования к выполнению работ:
- при производстве ремонтных работ должны выполняться требования СНиП по организации работ и технике безопасности.
- подрядчик ежедневно согласовывает все работы с Заказчиком, и исполняет все их рекомендации.
6. Требования к подрядчику
Подрядчик должен соответствовать обязательным требованиям:
- наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
 - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
 - не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
 - отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июня 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
 - отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- не является офшорной компанией;
- обладать необходимыми разрешительными документами (лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг), если разрешение необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
- обладать необходимыми профессиональными знаниями и квалификацией, финансовыми средствами, оборудованием и другими материальными возможностями, опытом и положительной репутацией, быть надежным, обладать необходимыми трудовыми и другими ресурсами для выполнения договоров, исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.
- иметь, подтверждённый опыт работы на рынке не менее 2 года;
- Подрядчик ни полностью, ни частично не вправе передавать (уступать) третьему лицу свои обязательства по настоящему договору
7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ.
- Подрядчик по требованию заказчика должен составить график производства работ и согласовать его с заказчиком.

8. Требования к качеству работ
- Все работы должны соответствовать требованиям действующих норм и правил в строительстве. 
- Подрядчик должен обеспечить качество всех выполняемых работ, а также поставляемых в ходе их выполнения материалов, в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области строительства (а также, требованиям ГОСТ, СНиП, СанНПиН и т.д.).
- государственными стандартами;
- СП 48.13330. 2019 Свод правил. Организация строительства»; 
- СП 68.13330.2017– «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
- СП 82.13330.2016– «Благоустройство территорий»;
- СНиП 12-03-2001 – «Безопасности труда в строительстве»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТов, и другими документами, регламентирующими данные виды деятельности, либо требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего вида.
- Работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований, предъявленным к ним.
- При производстве работ должны выполняться требования СНиП по организации работ и технике безопасности.
- Ответственность за безопасное производство работ, а также за разработку мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагаются на Подрядчика.
-Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки.
-Работы производятся в соответствии с техническим заданием.
-Режим работы персонала при производстве работ согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.
9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
-В ходе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.
- Перед началом работ подрядчик предоставляет приказ о назначении ответственного лица за соблюдение техники безопасности при производстве работ на объекте.
10. Порядок сдачи и приемки результатов работ
согласно условиям договора.
11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
- обязательно составление и утверждение актов на выполненные работы.
12. Требования по объему гарантий качества работ
- гарантии качества распространяются на работы, выполненные подрядчиком по договору;
- если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки;
- прочие требования изложены в договоре.
13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
- Гарантийный срок составляет 60 месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ ф.КС-2 и распространяется на все выполненные работы и примененные в ходе выполнения работ материалы (оборудование, изделия, конструкции).	
13. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
Согласно условиям договора.
14. Правила контроля и приемки работ
- Руководители работ, совместно с представителями заказчика осуществляют контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствие их требованиям НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительных работ.
- Приемку работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты приемки выполненных работ ф.КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
15. Порядок оплаты
- Согласно условиям договора.
16. Экологические и природоохранные требования при производстве работ
 - Замененные элементы, не пригодные к дальнейшему применению, Подрядчик обязан вывести на утилизацию.
- При аварийном разливе ГСМ загрязненная земля собирается и увозится на утилизацию силами Подрядчика.

17. Ведомость объемов работ
- согласно Приложению № 1.1 к документации
[bookmark: _GoBack]
