УТВЕРЖДАЮ Директор МАОУ «СОШ № 30 г. Челябинска» _________________________/ Куравин Ф.В./ 30 марта 2026. Ведомость объемов работ по объекту: Текущий ремонт ограждения здания МАОУ «СОШ № 30 г. Челябинска» по адресу: ул. Володарского, 20

| № | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Демонтаж метал. столбов | шт | 50 | 10+38+2 |
| 2 | 2 | Демонтаж панелей | шт | 50 | 8+40+2 |
| 3 | 3 | Демонтаж ворот | шт | 2 | 1+1 |
| 4 | 4 | Демонтаж калитки | шт | 1 | 1 |
| 5 | 5 | Расчистка от кустарника и мелколесья вручную | м2 | 149,45 | (30+116+60+5+2,5)*0,7 |
| 6 | 6 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | м2 | 149,45 | (30+116+60+5+2,5)*0,7 |
| 7 | 7,8 | Установка металлических столбов d=80х3 мм, высотой 3000 мм с погружением в бетонное основание класс В15 (М200) | шт | 83 | 83 |
| 8 | 9,10 | Огрунтовка и окраска столбов | м | 61,7 | 43,5*1,418553 |
| 9 | 11 | Устройство ограждения из метал. профиля 20х20мм и проф. трубы 40х40 | шт | 83 | 83 |
| 10 | 12,16,17 | Устройство калиток длиной 1,5м. из метал. профиля 20х20мм и проф. трубы 40х40 | шт | 2 | 2 |
| 11 | 13,16,17 | Устройство ворот распашных длиной 5м. из метал. профиля 20х20мм и проф. трубы 40х40 | шт | 1 | 1 |
| 12 | 14,15 | Огрунтовка и окраска столбов (калиток и ворот) | м | 2,97 | 0,034182*2*43,5 |