






	                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
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                                                                                                           МАОУ «СОШ № 30 г. Челябинска»
_________________________/ Куравин Ф.В./
                                                                                      30 марта 2026.
Ведомость объемов работ по объекту: Текущий ремонт ограждения здания МАОУ «СОШ № 30 г. Челябинска»
по адресу: ул. Володарского, 20








	№
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов



	1
	1
	2
	3
	4
	6

	1
	1
	Демонтаж метал. столбов
	шт
	50
	10+38+2

	2
	2
	Демонтаж панелей
	шт
	50
	8+40+2

	3
	3
	Демонтаж ворот
	шт
	2
	1+1

	4
	4
	Демонтаж калитки
	шт
	1
	1

	5
	5
	Расчистка от кустарника и мелколесья вручную
	м2
	149,45
	(30+116+60+5+2,5)*0,7

	6
	6
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2
	м2
	149,45
	(30+116+60+5+2,5)*0,7

	7
	7,8
	Установка металлических столбов d=80х3 мм, высотой 3000 мм с погружением в бетонное основание класс В15 (М200)
	шт
	83
	83

	8
	9,10
	Огрунтовка и окраска столбов
	м
	61,7
	43,5*1,418553

	9
	11
	Устройство ограждения из метал. профиля 20х20мм и проф. трубы 40х40
	шт
	83
	83

	10
	12,16,17
	Устройство калиток длиной 1,5м. из метал. профиля 20х20мм и проф. трубы 40х40
	шт
	2
	2

	11
	13,16,17
	Устройство ворот распашных длиной 5м. из метал. профиля 20х20мм и проф. трубы 40х40
	шт
	1
	1

	12
	14,15
	Огрунтовка и окраска столбов (калиток и ворот)
	м
	2,97
	0,034182*2*43,5



