Приложение № 1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование выполняемых работ: Текущий ремонт ограждения здания МАОУ «СОШ № 30 г. Челябинска» по адресу: г.Челябинск, ул. Володарского, 20.

- 2. Объем и виды выполняемых работ: согласно проектно-сметной документации (Приложение № 1 к Техническому заданию). Весь объем выполняемых работ принимается за 1 условную единицу.

- 3. Место выполнения работ: 454080, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Володарского, дом 20.

- 4. Срок выполнения работ: в течение 45 рабочих дней с даты заключения договора.

- 5. Материалы, используемые при выполнении работ: согласно проектно-сметной документации (Приложение № 1 к Техническому заданию).

6. Требования к выполнению работ:

- применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать проектно-сметной документации;

- обязательное ведение Подрядчиком «Журнала контроля за производством работ и их приемкой»;

- обязательное составление актов освидетельствования на скрытые работы.

7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: работы выполняются одним этапом.

8. Требования к качеству работ.

Работы должны быть выполнены в полном соответствии с:

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.»;

- СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства;

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество в случае установления требований наличия таких документов действующим законодательством РФ. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены по требованию заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные материалы, сертифицированные в РФ.

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: в ходе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.

10. Режим работы персонала при выполнении работ, а также список сотрудников согласовывается Подрядчиком с Заказчиком в письменной форме за пять календарных дней до срока начала выполнения работ.

11. Порядок сдачи и приемки результатов работ: согласно договору.

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: согласно договора.

13. Требования по объему гарантий качества работ:

- гарантии качества распространяются на работы, выполненные подрядчиком по договору;

- если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки;

- прочие требования изложены в договоре.

14.Требования по сроку гарантии качества на результаты работ: Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.

15. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: согласно договору.

16. Примечание: к товарным знакам, указанным в проектно-сметной документации, применять «или эквивалент». Ссылки на наименование материалов и изделий в проектно-сметной документации указаны для определения начальной (максимальной) цены договора, носят информационный характер и не являются обязательными для использования при подготовке заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и при реализации проекта.

Допускается использование товаров с товарными знаками, отличными от товарных знаков, указанных в проектно-сметной документации, но имеющих эквивалентные функциональные, качественные, технические, эксплуатационные характеристики товара.

Все демонтированные конструкции и материалы, образовавшиеся в ходе выполнения работ и имеющие материальную ценность, передаются Подрядчиком на склад Заказчика. Дата и время передачи согласовываются Подрядчиком с представителем Заказчика не позднее, чем за 1 рабочий день до дня её проведения. При передаче обязательно присутствие представителя Заказчика и наличие накладной на передачу. О согласованной дате и времени передачи Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика любым доступным ему способом (лично, посредством почтовой, телефонной или электронной связи).

Приложение Техническому заданию:

- Ведомость объемов работ

- Локальный сметный расчет