Приложение № 5 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по откачке, транспортировке и очистке жидких бытовых отходов

- Исполнитель оказывает услуги по вывозу ЖБО с приёмных резервуаров Заказчика, с последующим их размещением и обезвреживанием.

- Начало оказания услуг – с момента подписания договора;

- Окончание оказания услуг – 30.12.2026 года

- Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с приёмных резервуаров Заказчика производится по заявке.

- Резервуары Заказчика располагаются по адресу: Челябинска область, Сосновский район, территория ДОЛ Солнечная поляна

- Объём резервуара не менее10 м3;

- Заявка подается в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов местного времени, с обязательным указанием количества рейсов и адреса объекта по телефону, указанному Исполнителем в Договоре.

- Срок оказания услуг –по Заявке Заказчика с дня, следующего за днем направления заявки.

- Услуги оказываются силами и средствами Исполнителя.

- Исполнитель при оказании услуг на территории Заказчика обязан соблюдать требования правил внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, установленных у Заказчика, техники безопасности, пожарной безопасности. Заказчик имеет право требовать замену персонала, нарушающего дисциплину

- Откачка и вывоз ЖБО производятся в порядке и по правилам, установленным действующим законодательством РФ для оказания таких услуг, с полным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и экологических правил, в том числе, регулирующих данный вид деятельности, включая, но, не ограничиваясь

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими требованиями законодательства в области охраны окружающей среды, законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- В том случае, если приём жидки бытовых отходов в систему канализации принимает одна организация, которая затем передаёт их по системе трубопроводов организации, производящей очистку сточных вод, представляются оба договора (копии) с указанными организациями. Оба документа должны быть действующими.

- Документ, подтверждающий предоставление водного объекта в пользование организации, обеспечивающей очистку стоков, на сброс очищенных сточных вод (Решение о предоставлении водного объекта в пользование, выданное Минэкологии РБ и зарегистрированное в государственном водном реестре).

- Транспортировка ЖБО должна выполняться в соответствии с требованиями безопасности к транспортированию опасных отходов на транспортных средствах и при наличии специально-оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств.

- Исполнитель немедленно информирует Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает оказание услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий. В этом случае Исполнитель совместно с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривают вопрос о нецелесообразности продолжения оказания услуг.

- После выполнения каждой заявки на откачку стоков представителями Сторон договора на объекте Заказчика заполняется акт сдачи-приёма выполненных услуг в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Со стороны Заказчика акт подписывается ответственным лицом со стороны Заказчика.

- По окончании очередного календарного месяца Исполнитель предоставляет:

- счёт на оплату оказанных услуг, сформированный на основании выполненных в течение этого периода заявок, подтверждённых актами сдачи-приёмки выполненных услуг;

- единый акт выполненных услуг на весь объём выполненных услуг за календарный месяц.

- Тарифы не могут быть изменены на протяжении всего периода действия договора.

- В стоимость услуг включены все возможные затраты Участника, связанные с оказанием Услуг, в том числе: оплата труда, стоимость расходных материалов, транспортные расходы, уплату налогов и других обязательных платежей. Затраты, которые не включены в стоимость услуг, Заказчиком оплачиваться не будут.

- Ответственное лицо со стороны Заказчика: Щепина Лариса Владимировна (8-902-614-85-02)