ООО ЭТП ГПБ Консалтинг

Ответ на запрос разъяснений

В связи с поступившим запросом «В п.4.1.2.3 указано, что сферу взаимодействия объекта с грунтами уточнить в программе работ. Согласно п.7.2.6 СП 446.1325800.2019 сферу взаимодействия указывает Заказчик в задании. Прошу дополнить информацию», сообщаю:

Расчеты по нагрузкам будут проводиться по результатам инженерно-геологических изысканий. В ТЗ исправлено.

Директор ДПИР ООО «УК ЮГК»     				Д.Б. Зверев