ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электротоваров

- Характеристики товара:

| № п/п | Наименование | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-12 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь | шт |
| 2 | DIN-рейка 10см оцинкованная | шт |
| 3 | Наконечник кабельный НШвИ 1.5-8.2 красный Е1508 (100шт) | упак |
| 4 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-8 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь | шт |
| 5 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 IP30 пластиковый белый прозрачная дверьКМПн 2/2 | шт |
| 6 | TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-12 (265х310х120) IP31 | шт |
| 7 | Корпус ЩУНс 1х9-2-СЭ1-IP54-У1-018 Узола | шт |
| 8 | TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-24 (395х310х120) IP31 | шт |
| 9 | Наконечник кабельный НКИ 5.5-8 кольцо 4-6 мм желтый (100шт) | упак |
| 10 | Ввод кабельный (под кабель D6-12мм), IP68 | шт |
| 11 | Наконечник кабельный штифтовой НШП 16-13 | шт |
| 12 | Ящик силовой ЯБПВУ-2М У3, с ПН-2 250А, IP54 | шт |
| 13 | Шина М1Т 3х20х4000мм | м |
| 14 | Ящик силовой ЯБПВУ-1М У3, с ПН-2 100А, IP54 | шт |
| 15 | Изолятор шинный SM-40/8 D-40 | шт |
| 16 | TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-48 (620х310х120) IP31 | шт |
| 17 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d16 мм (100м/5500м уп/пал) Строитель | м |
| 18 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая (100м) | шт |
| 19 | Изолента ПВХ черная 19мм 20м | шт |
| 20 | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 мм | шт |
| 21 | Хомут 300х3.6мм нейлон черный (100шт) | упак |
| 22 | Набор ТТУ 2/1 (4/2 6/3 8/4 ЖЗ С К Ч Б) упаковка 20х8см | упак |
| 23 | ELASTA Труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом (50м) IEK | м |
| 24 | Хомут 3.6х200 черный нейлон (100шт) | упак |
| 25 | Труба гофрированная двустенная ПЭ гибкая тип 450 с зондом красная д50 (100м/уп) | м |
| 26 | Труба гибкая 32мм с протяжкой серая (50м) Plast | м |
| 27 | Кабель нагревательный саморегулирующийся 16 Вт/м LXTC16-2 неэкранированный | м |
| 28 | Конвектор электрический EN-1500A Classic | шт |
| 29 | Зажим прокалывающий ответвительный N640 16-150/6-50 кв.мм (голый провод/СИП) PROxima | шт |
| 30 | Шина заземляющая главная ГЗШ с изоляторами, 10 подключений, 380ммх40ммх4мм, медь | шт |
| 31 | Трансформатор напряжения понижающий ОСО-0.25-09 УХЛ 3 220/36 | шт |
| 32 | Трансформатор напряжения понижающий ОСО-0.25-09 УХЛ 3 220/12 | шт |
| 33 | Счетчик электроэнергии Меркурий 201.7 однофазный однотарифный, 5(60), класс точности 1.0, D, ЭМОУ | шт |
| 34 | Счетчик электроэнергии ЦЭ6803В 1 230В 10-100А трехфазный 4пр. М7 Р31 трехфазный однотарифный 10100 класс точности 1.0 D ЭМОУ | шт |
| 35 | Кабель ВВГ -П нг(А)LS 3х1.5 0.66кВ (бухта) | м |
| 36 | Кабель ВВГ -П нг(А)LS 3х2.5 0.66кВ (бухта) | м |
| 37 | Кабель силовой КГТП-ХЛ 2х2.5(N) 380/660-3 (100) | м |
| 38 | Кабель силовой КГТП-ХЛ 2х1.5(N) 380/660-3 (100) | м |
| 39 | Кабель силовой КГТП-ХЛ 1х25 380/660-2 ТРТС | м |
| 40 | Кабель силовой КГТП-ХЛ 1х16 380/660-2 | м |
| 41 | Кабель силовой КГТП-ХЛ 4х4(N) 380/660-3 | м |
| 42 | Кабель силовой КГТП-ХЛ 1х35 380/660-2 | м |
| 43 | Кабель силовой КГТП-ХЛ 5х4(N.PE) 380/660-3 | м |
| 44 | Кабель силовой КГТП-ХЛ 5х10(N.PE) 380/660-2 | м |
| 45 | Кабель силовой КГТП-ХЛ 5х6(N.PE) 380/660-3 | м |
| 46 | Провод СИП-4 4х16-0,6/1 | м |
| 47 | Провод СИП-4 2х16-0,6/1 | м |
| 48 | Провод СИП-4 4х25-0,6/1 | м |
| 49 | Шнур соединительный ШВВП 2х0.75 ТРТС 100м | м |
| 50 | Провод соединительный ПВС 3х2.5 до 380В ТРТС | м |
| 51 | Провод ПВС 3х1.5 с ПЭТ(без талька) | м |
| 52 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-70/1.5-10 | компл |
| 53 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2.5-35 | компл |
| 54 | Зажим анкерный ЗАБ 16-35М | компл |
| 55 | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 | компл |
| 56 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | компл |
| 57 | Зажим поддерживающий 2-4x (6-25) мм2 | шт |
| 58 | Зажим прокалывающий Al/Cu 10-95 / 1,5-50 мм2 | шт |
| 59 | Зажим промежуточный ЗПС 4х70/10000 | шт |
| 60 | Скрепа-бугель СУ-20 (100шт) | упак |
| 61 | Крюк универсальный CS16 EKF | шт |
| 62 | Колпачок герметичный КИ 6-35 | шт |
| 63 | Крюк-шуруп d16 L=170мм для деревянных опор | шт |
| 64 | Ролик монтажный RM50 PROxima | шт |
| 65 | Наконечник кабельный ТМЛ 16-8-6 | шт |
| 66 | Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5 | шт |
| 67 | Наконечник кабельный ТМЛ 50-10-11 | шт |
| 68 | Наконечник кабельный ТМЛ 16-6-6 | шт |
| 69 | ЭТЮД Розетка двойная наружная с заземлением без шторок белая | шт |
| 70 | ЭТЮД Выключатель двухклавишный наружный белый сх.5 | шт |
| 71 | Коробка разветвительная 100*100*50мм, 6 вводов, IP55, светло-серая, EBX10-36-55 (GE41255) | шт |
| 72 | Клемма 3x0.08-2.5мм | упак |
| 73 | Клемма 2x0.08-2.5мм | упак |
| 74 | Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С | шт |
| 75 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 1.75-10.5мм2 /100шт. EKF PROxima | упак |
| 76 | Клемма 5x0.08-2.5мм | упак |
| 77 | Зажим винтовой ЗВИ-5 0,75-4мм2 12пар TDM | шт |
| 78 | Сжим кабельный ответвительный У733М | шт |
| 79 | Лампа светодиодная A70 груша 20Вт 230В 4000К E27 | шт |
| 80 | Лампа светодиодная LED 20Вт T8 холодный матовая 230V/50Hz(установка возможна после демонтажа ПРА) | шт |
| 81 | Лампа светодиодная T8 линейная Value трубчатая 18Вт 6500К (холодный белый свет) цоколь G13 OSRAM | шт |
| 82 | Лампа светодиодная LED HW 50Вт E27/E40 5000Лм, (замена 500Вт), холодный белый свет OSRAM | шт |
| 83 | Светильник светодиодный ДВО/ДПО-36Вт 3600Лм 6500К IP40 1200х75мм матовый SPO-5-40-6K-M (F) | шт |
| 84 | Прожектор СДО 06-100 светодиодный черный IP65 6500K | шт |
| 85 | Светильник светодиодный ДВО/ДПО 36W 595х595х19 4000К 3600Лм призма IP40 драйвер в комплекте | шт |
| 86 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК (4:1)-16/4 черн | м |
| 87 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-12/4 черн | м |
| 88 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-9/3 черн | м |
| 89 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-6/2 черн | м |
| 90 | Шина соединительная типа PIN (штырь) трехфазная 100А (1м) | шт |
| 91 | Шина соединительная типа PIN (штырь) однофазная 63А (1м) | шт |
| 92 | Светильник Север 150вт IP65 5000K 14500Лм | шт |
| 93 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х10ч ТРТС | м |
| 94 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х4ч ТРТС | м |
| 95 | Наконечник штифтовой медный луженый (НШМЛ) 70-7х25 (10 шт/уп) | шт |
| 96 | Наконечник штифтовой медный луженый (НШМЛ) 25-7х15 (25 шт/уп) | шт |
| 97 | Светильник НБО-23-100-001 (Раунд большой) прозрачный | шт |

2. Место поставки: г.Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А

3. Срок поставки: с даты заключения до 31.12.2026 на основании заявки Покупателя в срок, не превышающий 3 (три) календарных дня с момента поступления заявки.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.