

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электротоваров

1. Характеристики товара:
	№ п/п
	Наименование
	Единица 
измерения

	1
	Щит распределительный навесной ЩРн-П-12 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь
	шт

	2
	DIN-рейка 10см оцинкованная
	шт

	3
	Наконечник кабельный НШвИ 1.5-8.2 красный Е1508 (100шт)
	упак

	4
	Щит распределительный навесной ЩРн-П-8 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь
	шт

	5
	Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 IP30 пластиковый белый прозрачная дверьКМПн 2/2
	шт

	6
	TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-12 (265х310х120) IP31
	шт

	7
	Корпус ЩУНс 1х9-2-СЭ1-IP54-У1-018 Узола
	шт

	8
	TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-24 (395х310х120) IP31
	шт

	9
	Наконечник кабельный НКИ 5.5-8 кольцо 4-6 мм      желтый (100шт)
	упак

	10
	Ввод кабельный (под кабель D6-12мм), IP68
	шт

	11
	Наконечник кабельный штифтовой НШП 16-13
	шт

	12
	Ящик силовой ЯБПВУ-2М У3, с ПН-2 250А, IP54
	шт

	13
	Шина М1Т 3х20х4000мм
	м

	14
	Ящик силовой ЯБПВУ-1М У3, с ПН-2 100А, IP54
	шт

	15
	Изолятор шинный SM-40/8 D-40
	шт

	16
	TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-48 (620х310х120) IP31
	шт

	17
	Труба гофрированная ПВХ серая с/з d16 мм (100м/5500м уп/пал) Строитель
	м

	18
	Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая (100м)
	шт

	19
	Изолента ПВХ черная 19мм 20м
	шт

	20
	Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 мм
	шт

	21
	Хомут 300х3.6мм нейлон черный (100шт)
	упак

	22
	Набор ТТУ 2/1 (4/2 6/3 8/4 ЖЗ С К Ч Б) упаковка 20х8см
	упак

	23
	ELASTA Труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом (50м) IEK
	м

	24
	Хомут 3.6х200 черный нейлон (100шт)
	упак

	25
	Труба гофрированная двустенная ПЭ гибкая тип 450 с зондом красная д50 (100м/уп)
	м

	26
	Труба гибкая 32мм с протяжкой серая (50м) Plast
	м

	27
	Кабель нагревательный саморегулирующийся 16 Вт/м LXTC16-2 неэкранированный
	м

	28
	Конвектор электрический EN-1500A Classic
	шт

	29
	Зажим прокалывающий ответвительный N640 16-150/6-50 кв.мм (голый провод/СИП) PROxima
	шт

	30
	Шина заземляющая главная ГЗШ с изоляторами, 10 подключений, 380ммх40ммх4мм, медь
	шт

	31
	Трансформатор напряжения понижающий ОСО-0.25-09 УХЛ 3 220/36
	шт

	32
	Трансформатор напряжения понижающий ОСО-0.25-09 УХЛ 3 220/12
	шт

	33
	Счетчик электроэнергии Меркурий 201.7 однофазный  однотарифный, 5(60), класс точности 1.0, D, ЭМОУ
	шт

	34
	Счетчик электроэнергии ЦЭ6803В 1 230В 10-100А трехфазный 4пр. М7 Р31 трехфазный однотарифный 10100 класс точности 1.0 D ЭМОУ
	шт

	35
	Кабель ВВГ -П нг(А)LS 3х1.5 0.66кВ (бухта)
	м

	36
	Кабель ВВГ -П нг(А)LS 3х2.5 0.66кВ (бухта)
	м

	37
	Кабель силовой КГТП-ХЛ 2х2.5(N) 380/660-3 (100)
	м

	38
	Кабель силовой КГТП-ХЛ 2х1.5(N) 380/660-3 (100)
	м

	39
	Кабель силовой КГТП-ХЛ 1х25 380/660-2 ТРТС
	м

	40
	Кабель силовой КГТП-ХЛ 1х16 380/660-2
	м

	41
	Кабель силовой КГТП-ХЛ 4х4(N) 380/660-3
	м

	42
	Кабель силовой КГТП-ХЛ 1х35 380/660-2
	м

	43
	Кабель силовой КГТП-ХЛ 5х4(N.PE) 380/660-3
	м

	44
	Кабель силовой КГТП-ХЛ 5х10(N.PE) 380/660-2
	м

	45
	Кабель силовой КГТП-ХЛ 5х6(N.PE) 380/660-3
	м

	46
	Провод СИП-4 4х16-0,6/1
	м

	47
	Провод СИП-4 2х16-0,6/1
	м

	48
	Провод СИП-4 4х25-0,6/1
	м

	49
	Шнур соединительный ШВВП 2х0.75 ТРТС  100м
	м

	50
	Провод соединительный ПВС 3х2.5 до 380В ТРТС
	м

	51
	Провод ПВС 3х1.5 с ПЭТ(без талька)
	м

	52
	Зажим ответвительный ЗОИ 16-70/1.5-10
	компл

	53
	Зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2.5-35
	компл

	54
	Зажим анкерный ЗАБ 16-35М
	компл

	55
	Зажим анкерный ЗАБ 16-25
	компл

	56
	Комплект промежуточной подвески ES 1500
	компл

	57
	Зажим поддерживающий 2-4x (6-25) мм2
	шт

	58
	Зажим прокалывающий Al/Cu 10-95 / 1,5-50 мм2
	шт

	59
	Зажим промежуточный ЗПС 4х70/10000
	шт

	60
	Скрепа-бугель СУ-20 (100шт)
	упак

	61
	Крюк универсальный CS16 EKF
	шт

	62
	Колпачок герметичный КИ 6-35
	шт

	63
	Крюк-шуруп d16 L=170мм для деревянных опор
	шт

	64
	Ролик монтажный RM50 PROxima
	шт

	65
	Наконечник кабельный ТМЛ 16-8-6
	шт

	66
	Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5
	шт

	67
	Наконечник кабельный ТМЛ 50-10-11
	шт

	68
	Наконечник кабельный ТМЛ 16-6-6
	шт

	69
	ЭТЮД Розетка двойная наружная с заземлением без   шторок белая
	шт

	70
	ЭТЮД Выключатель двухклавишный наружный белый сх.5
	шт

	71
	Коробка разветвительная 100*100*50мм, 6 вводов, IP55, светло-серая, EBX10-36-55 (GE41255)
	шт

	72
	Клемма 3x0.08-2.5мм
	упак

	73
	Клемма 2x0.08-2.5мм
	упак

	74
	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С
	шт

	75
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4            1.75-10.5мм2 /100шт. EKF PROxima
	упак

	76
	Клемма 5x0.08-2.5мм
	упак

	77
	Зажим винтовой ЗВИ-5 0,75-4мм2 12пар TDM
	шт

	78
	Сжим кабельный ответвительный У733М
	шт

	79
	Лампа светодиодная A70 груша 20Вт 230В 4000К E27
	шт

	80
	Лампа светодиодная LED 20Вт T8 холодный матовая 230V/50Hz(установка возможна после демонтажа ПРА)
	шт

	81
	Лампа светодиодная T8 линейная Value трубчатая 18Вт 6500К (холодный белый свет) цоколь G13 OSRAM
	шт

	82
	Лампа светодиодная LED HW 50Вт E27/E40 5000Лм, (замена 500Вт), холодный белый свет OSRAM
	шт

	83
	Светильник светодиодный ДВО/ДПО-36Вт 3600Лм 6500К IP40 1200х75мм матовый SPO-5-40-6K-M (F)
	шт

	84
	Прожектор СДО 06-100 светодиодный черный IP65 6500K
	шт

	85
	Светильник светодиодный ДВО/ДПО 36W 595х595х19 4000К 3600Лм призма IP40 драйвер в комплекте
	шт

	86
	Трубка термоусадочная клеевая ТТК (4:1)-16/4 черн
	м

	87
	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-12/4 черн
	м

	88
	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-9/3 черн
	м

	89
	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-6/2 черн
	м

	90
	Шина соединительная типа PIN (штырь) трехфазная 100А (1м)
	шт

	91
	Шина соединительная типа PIN (штырь) однофазная 63А (1м)
	шт

	92
	Светильник Север 150вт IP65 5000K 14500Лм
	шт

	93
	Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х10ч ТРТС
	м

	94
	Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х4ч ТРТС
	м

	95
	Наконечник штифтовой медный луженый (НШМЛ) 70-7х25 (10 шт/уп)
	шт

	96
	Наконечник штифтовой медный луженый (НШМЛ) 25-7х15 (25 шт/уп)
	шт

	97
	Светильник НБО-23-100-001 (Раунд большой) прозрачный
	шт
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2. Место поставки: г.Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А
3. Срок поставки: с даты заключения до 31.12.2026 на основании заявки Покупателя в срок, не превышающий 3 (три) календарных дня с момента поступления заявки.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности товара: 
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;
4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;
5. Требования к упаковке, маркировке товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
