ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сантехнических товаров

- Характеристики товара:

|  | №; Наименование; Кол- во; Ед.; Цена, руб.. 1; ППРС Труба 25 х (4,2) РЫ 20, 8ЭК 6 КУС; 1; м. 2; ППРС Труба 32 х (5,4) Р1Ч 20, 8БК 6 КУС; 1; м. 3; ППРС Труба 40 х (6,7) РИ 20, 8БК 6 КУС, (4 м); 1; м. 4; ППРС Труба 63 х (10,5) РИ 20, 8БК 6 КУС; 1; м. 5; ППРС Труба 20 х (3,4) РИ 25, 8БК 6 армированная стекловолокном КУС; 1; м. 6; ППРС Муфта 25 КУС; 1; шт. 7; ППРС Муфта 32 КУС; 1; шт. 8; ППРС Муфта 63 КУС; 1; шт. 9; ППРС Муфта 20 КУС; 1; шт. 10; ППРС Муфта 40 КУС; 1; шт. 11; ППРС Угол 20 45 КУС; 1; шт. 12; ППРС Угол 20 90 КУС; 1; шт. 13; ППРС Угол 25 45 КУС; 1; шт. 14; ППРС Угол 25 90 КУС; 1; шт. 15; ППРС Угол 32 45 КУС; 1; шт. 16; ППРС Угол 32 90 КУС; 1; шт. 17; ППРС Угол 40 45 КУС; 1; шт. 18; ППРС Угол 40 90 КУС; 1; шт. 19; ППРС Угол 63 45 КУС; 1; шт. 20; ППРС Тройник 20 КУС; 1; шт. 21; ППРС Тройник 25 КУС; 1; шт. 22; ППРС Тройник 32 КУС; 1; шт. 23; ППРС Тройник 40 КУС; 1; шт. 24; ППРС Тройник 63 КУС; 1; шт. 25; ППРС Муфта внутренняя резьба 20 х 1/2" КУС; 1; шт. 26; ППРС Муфта внутренняя резьба 20 х 3/4" ТУС; 1; шт. 27; ППРС Муфта внутренняя резьба 25 х 1/2" КУС; 1; шт. 28; ППРС Муфта внутренняя резьба 25 х 3/4" КУС; 1; шт. 29; ППРС Муфта внутренняя резьба 25 х 1" КУС; 1; шт. 30; ППРС Муфта внутренняя резьба 32 х 1" КУС ПОД КЛЮЧ; 1; шт. 31; ППРС Муфта внутренняя резьба 40 х 1 1/4" КУС; 1; шт. 32; ППРС Муфта внутренняя резьба 50 х 1 1/2" КУС; 1; шт. 33; ППРС Муфта внутренняя резьба 63 х 2" КУС; 1; шт. 34; ППРС Муфта наружная резьба 20 х 1/2" КУС; 1; шт. 35; ППРС Муфта наружная резьба 20 х 3/4" КУС; 1; шт. 36; ППРС Муфта наружная резьба 25 х 1" КУС; 1; шт. 37; ППРС Муфта наружная резьба 25 х 1/2" КУС; 1; шт. 38; ППРС Муфта наружная резьба 25 х 3/4" КУС; 1; шт. 39; ППРС Муфта наружная резьба 32 х 1" КУС ПОД КЛЮЧ; 1; шт. 40; ППРС Муфта наружная резьба 40 х 1 1/4" КУС; 1; шт. 41; ППРС Муфта наружная резьба 50 х 1 1/2" КУС ПОД КЛЮЧ; 1; шт. 42; ППРС Муфта наружная резьба 63 х 2"; 1; шт. 43; ППР Труба 110 мм Ы ш РОССИЯ; 1; шт. 44; ППР Труба 110 мм Ь 2 ш ЗППИ стенка 2,7мм; 1; шт. 45; ППР Труба 110 мм Ь 3 т РОССИЯ; 1; шт. 46; ППР Труба 50 мм Ь 1 т ЗППИ стенка 1,8мм; 1; шт. 47; ППР Труба 50 мм Ь 2 ш ЗППИ стенка 1,8мм; 1; шт. 48; ППР Труба 50 мм Ь 0,25 ш ЗППИ; 1; шт. 49; ППР Труба 50 мм Ь 0,5 т ЗППИ; 1; шт. 50; ППР Труба 50 мм Ь 1 т ЗППИ стенка 1,8мм; 1; шт. 51; ППР Труба 50 мм Ь 3 т ЗППИ; 1; шт. 52; ППР Труба 110 мм Ь 0,25 т; 1; шт. 53; ППР Труба 110 мм Ь 0,5 т; 1; шт. 54; ППР Заглушка 50; 1; шт. 55; ППР Муфта РЕМОНТНАЯ 50; 1; шт. 56; ППР Заглушка 110; 1; шт. 57; ППР Муфта РЕМОНТНАЯ ПО; 1; шт. 58; Патрубок компенсационный Б50 (утроенный); 1; шт. 59; Патрубок компенсационный Э110 (удвоенный); 1; шт. 60; Патрубок компенсационный Э110 (учетверенный); 1; шт. 61; ППР Переходник чугун/пластик 124/110 без манжеты Пластфитинг; 1; шт. 62; ППР Переходник чугун/пластик 74/50 без манжеты Пластфитинг; 1; шт. 63; ППР Отвод 45 50; 1; шт. 64; ППР Отвод 90 50; 1; шт. 65; ППР Отвод 45110; 1; шт. 66; ППР Отвод 90110; 1; шт. 67; ППР Тройник 45 50x50; 1; шт. 68; ППР Тройник 90 50x50; 1; шт. 69; ППР Тройник 45 110x50; 1; шт. 70; ППР Тройник 90 110x50; 1; шт. 71; ППР Тройник 45 110x110; 1; шт. 72; ППР Тройник 90 110x110; 1; шт. 73; ППР Крепление для труб 50; 1; шт. 74; ППР Крепление для труб 110; 1; шт. 75; ППР Крест 135 50x50x50; 1; шт. 76; ППР Крест 45 110x50x50; 1; шт. 77; ППР Крест 90 110x110x50; 1; шт. 78; ППР Крест 90 110x50x50; 1; шт. 79; ППР Крест 90 110x50x50 две плоскости; 1; шт. 80; ППР Крест 90 50x50x50; 1; шт. 81; ППР Патрубок компенсационный 50; 1; шт. 82; Уплотнительное кольцо 50 2-х лепестковое; 1; шт. 83; Уплотнительное кольцо 110 2-х лепестковое; 1; шт. 84; ППР Ревизия 50; 1; шт. 85; ППР Ревизия 110; 1; шт. 86; ППР Патрубок компенсационный 110; 1; шт. 87; ППР Заглушка 50; 1; шт. 88; ППР Заглушка 100; 1; шт. 89; Смазка силиконовая для пластиковых труб; 1; шт. 90; ППР переход эксцентрический 11 Ох 50; 1; шт. 91; Люк из полимерно-песчаной композиции Тип С (средний до 6 т.); 1; шт. 92; Резьба Ду20; 1; шт. 93; Резьба Ду25; 1; шт. 94; Бочонок 20; 1; шт. 95; Бочонок 25; 1; шт. 96; Контргайка Ду20; 1; шт. 97; Контргайка Ду25; 1; шт. 98; Тройник стальной 1-26,9x2,0 (ЭЖ0) 17376-2001; 1; шт. 99; Тройник стальной 1-33,7 х2,3 (01925) 17376-2001; 1; шт. 100; Муфта стальная 20; 1; шт. 101; Муфта стальная 25; . 1; шт. 102; Отвод крутоизогнутый 21,3x2.0 (Б1Ч15) Ст.20 90гр.; 1; шт. 103; Отвод крутоизогнутый 21,3x2.0 (01915) Ст.20 90гр.; 1; шт. 104; Отвод крутоизогнутый 26,9x3,2 Ст.20 90гр.; 1; шт. 105; Отвод крутоизогнутый 26,9x3,2 Ст.20 90гр.; 1; шт. 106; Сгон Ду20; 1; шт. 107; Сгон Ду25; 1; шт. 108; Фланец 16 атм.50; 1; шт. 109; Фланец 16 атм. 65; 1; шт. 110; Фланец 16 атм. 80; 1; шт. 111; Фланец 16 атм. 100; 1; шт. 112; Кран (Галлоп) шаровой СТАНДАРТ Ду15 ГГ РУЧКА РЖ0; 1; шт. 113; Кран (Галлоп) шаровой СТАНДАРТ Ду25 ГГ РУЧКА РЖ0; 1; шт. 114; Кран шаровой ОЖ25 СТАНДАРТ 221 ВхН РЖО ГАЛЛОП никель; 1; шт. 115; Кран (Галлон) шаровой СТАНДАРТ Ду15 ГШ БАБОЧКА РЖО; 1; шт. 116; Кран шаровой ВН ОМ-15 (1/2") бабочка никель РЖО СТАНДАРТ 231 ГАЛЛОП арт.0107166; 1; шт. 117; Кран (Галлон) шаровой СТАНДАРТ Ду32 ГШ РУЧКА РЖ 6; 1; шт. 118; Кран (Галлон) шаровой СТАНДАРТ Ду20 ГШ РУЧКА РЖО; 1; шт. 119; Кран (Галлон) шаровой СТАНДАРТ Ду20 ГШ БАБОЧКА РЖО; 1; шт. 120; Кран шаровой Галлоп СТАНДАРТ 231, Ду20 В/Н 3/4", никелированный, бабочка (0107189); 1; шт. 121; Кран (Галлоп) шаровой СТАНДАРТ Ду40 ГШ РУЧКА РЖ 6; 1; шт. 122; Кран (Галлоп) шаровой СТАНДАРТ Ду15 ГГ РУЧКА РЖО; 1; шт. 123; Кран (Галлоп) шаровой СТАНДАРТ Ду25 ГГ РУЧКА РЖО; 1; шт. 124; Кран шаровой Галлоп СТАНДАРТ 220, Ду25 В/В 1", никелированный, рычаг (0107155); 1; шт. 125; Кран (Галлоп) шаровой СТАНДАРТ Ду15 ГГ БАБОЧКА РЖО; 1; шт. 126; Кран шаровой Галлоп СТАНДАРТ 230, Ду 15 В/В 1/2", никелированный, бабочка (0107164); 1; шт. 127; Кран (Галлоп) шаровой СТАНДАРТ Ду32 ГГ РУЧКА РЖ 6; 1; шт. 128; Кран (Галлоп) шаровой СТАНДАРТ Ду20 ГГ РУЧКА РЖ0; 1; шт. 129; Кран шаровой Галлоп СТАНДАРТ 230, Ду20 В/В 3/4", никелированный, бабочка (0107186); 1; шт. 130; Кран (Галлоп) шаровой СТАНДАРТ Ду20 ГГ БАБОЧКА РЖ0; 1; шт. 131; Кран (Галлоп) шаровой СТАНДАРТ Ду40 ГГ РУЧКА РЖ 6; 1; шт. 132; Кран шаровый Ду25 с американкой 222, ручка рычаг (84831) ГАЛЛОП; 1; шт. 133; Кран шаровый Ду 15 с американкой 232, ручка бабочка (79586) ГАЛЛОП; 1; шт. 134; Кран КУС шаровой (15) 1/2" гш американка бабочка; 1; шт. 135; Кран шаровый 3/4 дюйма с американкой 232, ручка бабочка (80098) ГАЛЛОП; 1; шт. 136; Кран шаровой Галлоп СТАНДАРТ 232, с американкой 3/4", никелированный, бабочка (0107170); 1; шт. 137; Фильтр латунный сетчатый 015 1/2" косой; 1; шт. 138; Фильтр латунный сетчатый КУС (20) 3/4" гш; 1; шт. 139; Фильтр латунный сетчатый КУС (25) 1" гг; 1; шт. 140; Труба стальная ВГП 15x2,8 ГОСТ 3262-75 (длина Зм); 1; м. 141; Труба стальная ВГП 20x2,8 ГОСТ 3262-75 (длина Зм); 1; м. 142; Труба стальная ВГП 25x3,2 ГОСТ 3262-75 (длина 3 м); 1; м. 143; Лен сантехнический 100 гр.чесаный; 1; шт. 144; Лента ФУМ Вода 12мм х 0,075мм х 10 м; 1; шт. 145; Прокладка 1/2" резиновая; 1; шт. 146; Прокладка 3/4"резиновая; 1; шт. 147; Прокладка 1" резина; 1; шт. 148; Прокладка 1 1/4" резина; 1; шт. 149; Прокладка д/американки 1 172" резина; 1; шт. 150; Прокладка д/американки 2" резина; 1; шт. 151; Прокладка паронитовая Ду 15; 1; шт. 152; Прокладка паронитовая Ду20; 1; шт. 153; Прокладка паронитовая Ду25; 1; шт. 154; Прокладка паронитовая Ду32; 1; шт. 155; Прокладка паронитовая Ду40; 1; шт. 156; Прокладка паронитовая Ду50; 1; шт. 157; Резина листовая МБС Зммх200х400 мм -Техпластина; 1; шт. 158; Счетчик воды ЭКО НОМ -15-110+КМЧ универсальный, с обратным клапаном, шт СВ 110-004; 1; шт. 159; Соединитель для шланга 1/2" ремонтный защита от залома шланга; 1; шт. 160; Манометр 0-16 bаг радиальный, О 1/4"; 1; шт. 161; Соединитель для шланга 3/4" без аквастопа; 1; шт. 162; Штуцер 1/2"ш-20; 1; шт. 163; Герметик силиконовый Наизег 1ЛЧ1 универсальный бесцветный (0,260 л); 1; шт. 164; Труба металлопластиковая 8Т1 16; 1; м. 165; ППРС Труба 20 х (3,4) Р1Ч 25, 8БК 6 армированная стекловолокном КУС, (4 м); 1; м. 166; ППРС Труба 25 х (4,2) РИ 25, 8ЭК 6 армированная стекловолокном КУС, (4 м); 1; м. 167; Уголок 8Т1 90 гр. 16; 1; шт. 168; Уголок 8Т1 90 гр. 20; 1; шт. 169; Уголок 8Т1 90 гр. 26; 1; шт. 170; Тройник 8Т1 16; 1; шт. 171; Тройник 8Т1 26; 1; шт. 172; Тройник 8Т1 20; 1; шт. 173; Муфта 8Т1 обжим с НР 16 х 3/4"; 1; шт. 174; Муфта 8Т1 обжим с НР 20 х 1/2"; 1; шт. 175; Муфта 8Т1 обжим с НР 20 х 3/4"; 1; шт. 176; Муфта 8Т1 обжим с ВР 26 х 3/4"; 1; шт. 177; Муфта 8Т1 обжим с НР 26 х 3/4"; 1; шт. 178; Муфта 8Т1 обжим 26; 1; шт. 179; Муфта 8Т1 обжим 20; 1; шт. 180; Муфта 8Т1 обжим 16; 1; шт. 181; Шайба М 5; 1; шт. 182; Шайба плоская Мб; 1; шт. 183; Шайба М 8; 1; шт. 184; Шайба плоская М10; 1; шт. 185; Шайба плоская М12; 1; шт. 186; Шайба плоская М14; 1; шт. 187; Шайба плоская М16; 1; шт. 188; Гайка М5; 1; шт. 189; Гайка Мб; 1; шт. 190; Гайка М 8; 1; шт. 191; Гайка М10; 1; шт. 192; Гайка М12; 1; шт. 193; Гайка М14; 1; шт. 194; Гайка М16; 1; шт. 195; Болт М5; 1; шт. 196; Болт МбхЗО; 1; шт. 197; Болт М8 х 80; 1; шт. 198; Болт М10x80; 1; шт. 199; Болт М12 х 80; 1; шт. 200; Болт М14 х 80; 1; шт. 201; Болт М16 х 80; 1; шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

2. Место поставки: г.Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А

3. Срок поставки: с даты заключения до 31.12.2026 на основании заявки Покупателя в срок, не превышающий 3 (три) календарных дня с момента поступления заявки.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.