Приложение № 1

к договору №____________поставки от _____

Спецификация

на автоматическую парковку (реверсный проезд)

Место поставки и установки: г.Челябинск, ул.Орджоникидзе, 58А

| Название оборудования | Характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Въездная стойка АП-ПРО 01 Бизнес | Стойка служит для выдачи билетов при въезде на парковку. Основные компоненты: контроллер АП-ПРО-КОН, принтер для термопечати билета, дисплей текстовый монохромный, кнопка въезда, считыватель проксимити карт, блок питания, накладка Стойка выполнена из стали, порошковое окрашивание, антивандальное исполнение. Базовый термопакет. Основной цвет RAL7015 Опционально: SIP-голосовая связь. | 1 |
| Выездная стойка АП-ПРО 02 Бизнес | Стойка служит для пропуска клиентов с территории парковки по билетам. Основные компоненты: контроллер АП-ПРО- КОН, дисплей текстовый монохромный, сканерштрих/QR-кодов, считыватель проксимити карт, блок питания, накладка. Стойка выполнена из стали, порошковое окрашивание, антивандальное исполнение. Базовый термопакет. Основной цвет RAL7015 Опционально: SIP-голосовая связь. | 1 |
| Сервер АСПП ПК2 | Сервер АСПП, включая настраиваемый коммутатор. Монитор, клавиатура, манипулятор мышь, микрофон, колонки. | 1 |
| Программно-аппаратный комплекс АП ПРО-ПО МАКСИМА | Программно-аппаратный комплекс, позволяющий контролировать работу системы, вести подсчет парковочных мест получать и выводить отчеты на мониторы и табло. | 1 |
| Модуль ПАК «Голосовая связь» | Функция голосовой SIP связи работает через сеть Ethernet и позволяет связываться с оператором. Встраивается в оконечные устройства (паркоматы, стойки проезда). При наличии данного модуля активируется функция "голосовое сопровождение проезда" на стойках. | 1 |
| Опция бесконтактной оплаты на выезде интегрируется в стойки проезда 02 МАКСИМА | Опция служит для бесконтактной оплаты парковки на выезде с помощью банковских карт с NFC технологией. Основные компоненты: модуль бесконтактной оплаты, фискальный регистратор, программное обеспечение. | 1 |
| Программатор + | USB устройство для программирования карт постоянного посетителя (оператор программирует вручную) | 1 |
| Проксимити карта | Тонкая пластиковая карта используется для идентификации постоянных клиентов (mifare) | 200 |
| Контроллер индукционной петли | Используется для определения наличия автомобиля в зоне проезда, активации въездного билета, учет свободных мест на парковке при использовании табло свободных мест. Контроллер двухканальный. Устанавливается в стойку проезда | 2 |
| Шлагбаум | Краткое описание: Комплект шлагбаума для левостороннего монтажа, 4 метра: Тумба левая; Стрела круглого сечения 4,2 м.; Пружина балансировочная; Наклейки на стрелу (24 шт.) | 1 |

Общая стоимость оборудования, установки оборудования автоматической парковки, пусконаладочных работ, подключения электричества - ________ (________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС (если предусмотрен).

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» |
| ___________________/ __________________/ М.П. «_____» ____________________2026 г. | Директор ___________________/ А.Е.Драганер/ М.П. «_____» ____________________2026 г. |